## ORÇ CHEIO
GT engenharia – EIRELI - ME
Proprietário / Departamento: | [5 empty] | TABELAS AGETOP JULHO/2022 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI JULHO/2022 - DESONERADA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDES | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL |  |  | MAT. | M.O.
[5 empty] | M.O. | MAT. | M.O. | MAT. | GERAL
| AGETOP |  |  | SUBTOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 3.6 | 2.6 | 359.18 | 9.36 | 1293.05 | 1302.41
1.2 | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 170 | 2.46 | 0 | 418.2 | 0 | 418.2 | 2.214 | 0
1.3 | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE | M2 | 170 | 1.5 | 4.19 | 255 | 712.3 | 967.3
1.4 | 20109 | INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 17.45 | 13.1 | 0 | 228.6 | 0 | 228.6
1.5 | 20302 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ | UN | 1 | 657 | 1559.18 | 657 | 1559.18 | 2216.18
1.6 | 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS | M2 | 164.56 | 0 | 5.28 | 0 | 868.88 | 868.88
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1568.16 | 4433.41 | 6001.57
2. |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 170 | 2.53 |  | 430.1 | 0 | 430.1 | 2.277 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 430.1 | 0 | 430.1
3. |  | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
3.1 | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 279.7148 | 2.32 | 11.08 | 648.94 | 3099.24 | 3748.18
3.2 | 2437 | ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 37.4605 | 2.32 | 10.88 | 86.91 | 407.57 | 494.48
3.3 | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 140.1302 | 2.65 | 9.86 | 371.35 | 1381.68 | 1753.03
3.4 | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 848.6465 | 2.65 | 9.56 | 2248.91 | 8113.06 | 10361.97
3.5 | 52006 | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 124.8818 | 3.32 | 9.72 | 414.61 | 1213.85 | 1628.46
3.6 | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 23.6 | 73.02 | 418.13 | 1723.27 | 9867.87 | 11591.14
3.7 | 60202 | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) | M2 | 82 | 49.81 | 84.93 | 4084.42 | 6964.26 | 11048.68
3.8 | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 21 | 31.59 | 0 | 663.39 | 0 | 663.39
3.9 | 40103 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M | M3 | 22 | 40 | 0 | 880 | 0 | 880
3.10 | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 120 | 20.34 | 12.28 | 2440.8 | 1473.6 | 3914.4
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13562.6 | 32521.13 | 46083.73
4. |  | ALVENARIA
4.1 | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 241.5 | 26 | 24.7 | 6279 | 5965.05 | 12244.05
4.2 | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/ PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 14 | 43.56 | 19.77 | 609.84 | 276.78 | 886.62
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6888.84 | 6241.83 | 13130.67
5. |  | REVESTIMENTO DE PAREDE/PISO/FORRO
5.1 | 200506 | CHAPISCO GROSSO | M2 | 577.28 | 8.06 | 6.86 | 4652.88 | 3960.14 | 8613.02
5.2 | 200200 | EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) | M2 | 577.28 | 12.91 | 8.82 | 7452.68 | 5091.61 | 12544.29
5.3 | 130152 | REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM | M2 | 577.28 | 19.02 | 5.03 | 10979.87 | 2903.72 | 13883.59
5.4 | 220104 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM | M2 | 156.71 | 17.66 | 28.49 | 2767.5 | 4464.67 | 7232.17
5.5 | 2747 | TELA SOLDADA Q138 | M2 | 36.05 | 0 | 23.31 | 0 | 840.33 | 840.33
5.6 | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | M2 | 115.7 | 4.44 | 3.02 | 513.71 | 349.41 | 863.12
5.7 | 210201 | EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3) | M2 | 115.7 | 16.29 | 9.5 | 1884.75 | 1099.15 | 2983.9
5.8 | 210301 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | M2 | 156.71 | 19.03 | 2.52 | 2982.19 | 394.91 | 3377.1
5.9 | SINAPI - 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 181.71 | 18.27 | 119.73 | 3319.84 | 21756.14 | 25075.98
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 34553.42 | 40860.08 | 75413.5
6. |  | PINTURA
6.1 | 26130 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 678.98 | 8.73 | 1.66 | 5927.5 | 1127.11 | 7054.61
6.2 | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 678.98 | 8.24 | 8.58 | 5594.8 | 5825.65 | 11420.45
6.3 | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M2 | 156.586 | 6.57 | 7.82 | 1028.77 | 1224.5 | 2253.27
6.4 | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | M2 | 93.01 | 3.58 | 11.94 | 332.98 | 1110.54 | 1443.52
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12884.05 | 9287.8 | 22171.85
7. |  | ESQUADRILHAS
7.1 | 180101 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.) | M2 | 10.8 | 42.05 | 531.94 | 454.14 | 5744.95 | 6199.09
7.2 | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | UN | 4 | 142.19 | 418.25 | 568.76 | 1673 | 2241.76
7.3 | 230105 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. | UN | 4 | 20.89 | 125 | 83.56 | 500 | 583.56
7.4 | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | M2 | 3.6 | 25.54 | 467.65 | 91.94 | 1683.54 | 1775.48
7.5 | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 2.4 | 670 | 2226.8 | 1608 | 5344.32 | 6952.32
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2806.4 | 14945.81 | 17752.21
8. |  | LAJE
8.1 | SINAPI - 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M2 | 122.7 | 25.36 | 162.23 | 3111.67 | 19905.62 | 23017.29
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 3111.67 | 19905.62 | 23017.29
9. |  | COBERTURA
9.1 | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 34.9 | 35.51 | 29.83 | 1239.3 | 1041.07 | 2280.37
9.2 | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | M | 48.3 | 16.61 | 22.15 | 802.26 | 1069.85 | 1872.11
9.3 | SINAPI - 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA STRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019TELHA E | M2 | 164.56 | 5.83 | 54.54 | 959.38 | 8975.1 | 9934.48
9.4 | SINAPI - 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019ÁGUAS, IN | M2 | 164.56 | 1.92 | 281.16 | 315.96 | 46267.69 | 46583.65
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 3316.9 | 57353.71 | 60670.61
10. |  | FORRO
10.1 | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | M2 | 41.01 | 9.62 | 71.91 | 394.52 | 2949.03 | 3343.55
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 394.52 | 2949.03 | 3343.55
11. |  | ELÉTRICA
11.1 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 250 | 5.64 | 1.93 | 1410 | 482.5 | 1892.5
11.2 | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | M | 120 | 12.28 | 2.94 | 1473.6 | 352.8 | 1826.4
11.3 | 70692 | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" | UN | 26 | 0 | 4.98 | 0 | 129.48 | 129.48
11.4 | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UN | 6 | 4.98 | 2.12 | 29.88 | 12.72 | 42.6
11.5 | 70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | M | 350 | 1.83 | 3.62 | 640.5 | 1267 | 1907.5
11.6 | 70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | M | 120 | 1.99 | 3.05 | 238.8 | 366 | 604.8
11.7 | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | M | 30 | 2.32 | 6.66 | 69.6 | 199.8 | 269.4
11.8 | 71646 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO | UN | 14 | 11.47 | 134.68 | 160.58 | 1885.52 | 2046.1
11.9 | 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | UN | 14 | 2.65 | 13.45 | 37.1 | 188.3 | 225.4
11.10 | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 14 | 11.29 | 6.34 | 158.06 | 88.76 | 246.82
11.11 | 71433 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | UN | 6 | 12.28 | 13.18 | 73.68 | 79.08 | 152.76
11.12 | 72570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | UN | 20 | 9.63 | 12.07 | 192.6 | 241.4 | 434
11.13 | 72575 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | UN | 6 | 9.63 | 16.04 | 57.78 | 96.24 | 154.02
11.14 | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | UN | 1 | 49.81 | 141.61 | 49.81 | 141.61 | 191.42
11.15 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UN | 6 | 9.96 | 8.07 | 59.76 | 48.42 | 108.18
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4651.75 | 5579.63 | 10231.38
12. |  | REDE
12.1 | 72596 | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | UN | 6 | 12.28 | 22.18 | 73.68 | 133.08 | 206.76
12.2 | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 180 | 2.16 | 2.01 | 388.8 | 361.8 | 750.6
12.3 | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 180 | 6.64 | 3.3 | 1195.2 | 594 | 1789.2
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1657.68 | 1088.88 | 2746.56
13. |  | DIVERSOS
13.1 | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 285 | 43.73 | 0 | 12463.05 | 0 | 12463.05
13.2 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 55 | 82.37 | 0 | 4530.35 | 0 | 4530.35
13.3 | 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | M | 30 | 2.9 | 21.13 | 87 | 633.9 | 720.9
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 17080.4 | 633.9 | 17714.3
[10 empty] | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 102906.49 | 195800.83 | 298707.32
|  | BDI 26,41% | [6 empty] | 377595.9232
_______________________________
GT ENGENHARIA – EIRELI - ME
CNPJ: 27.374.731/0001-53
GUSTAVO TORRES DE SOUZA
ENG. CIVIL CREA:11016152728/D-GO

## FISICO FINANCEIRO
Obra: | AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
Prop: | Camara municipal
Local: | Av. Ceará esq Rua 20, Centro, Minaçu - GO
Departamento: | Engenharia e Projetos
Nº do Orçamento:
Data do Orçamento: | 2022-09-08
Responsável Téc.: | Eng. Gustavo Torres de Souza
Referência: | AGETOP - OBRAS CIVIS - TABELA 133 - JULHO/2022 - SEM DESONERAÇÃO -- SINAPI - JULHO/2022 - DESONERADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Discriminação | Período | [5 empty] | Total
|  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 7586.5846 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7586.5846
2 | TERRAPLANAGEM | 100% | 543.6894 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 543.6894
3 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | 100% | 58254.4431 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 58254.4431
4 | ALVENARIA | 0% | 0 | 50% | 8299.24 | 50% | 8299.24 | 100% | 16598.4799
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE/PISO/FORRO | 0% | 0 | 50% | 47665.1027 | 50% | 47665.1027 | 100% | 95330.2054
7 | PINTURA | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 28027.4356 | 100% | 28027.4356
8 | ESQUADRILHAS | 50% | 11220.2843 | 0% | 0 | 50% | 11220.2843 | 100% | 22440.5687
9 | LAJE | 0% | 0 | 50% | 14548.0781 | 50% | 14548.0781 | 100% | 29096.1563
10 | COBERTURA | 50% | 38346.8591 | 0% | 0 | 50% | 38346.8591 | 100% | 76693.7181
11 | FORRO | 50% | 2113.2908 | 0% | 0 | 50% | 2113.2908 | 100% | 4226.5816
11 | ELÉTRICA | 50% | 1735.9632 | 0% | 0 | 50% | 1735.9632 | 100% | 3471.9265
11 | DIVERSOS | 25% | 5598.1617 | 25% | 5598.1617 | 50% | 11196.3233 | 100% | 22392.6466
TOTAL |  | 125399.2762 |  | 76110.5825 |  | 163152.5771 |  |  | 364662.4358
GT ENGENHARIA – EIRELI - ME
CNPJ: 27.374.731/0001-53
GUSTAVO TORRES DE SOUZA
ENG. CIVIL CREA:11016152728/D-GO

## MEMORIAL DE AREAS
LOCAL | PERÍMETRO | ÁREA | LAJE | ALTURA FORRO/LAJE | RODAPÉ | PISO CERAMICA | ALVENARIA | PISO CIMENTO | REVEST. PAREDE | PINTURA INT. PAR. | PINT. INT. TETO | PINTURA FACHADAS | SOLEIRA | REBOCO INTERNO | SOLEIRA
| M | M2 |  | M | M | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
CONTROLE INTERN0 | 15.1 | 12.75 | 12.75 | 3.8 | 15.1 | 12.75 |  |  |  | 57.38 | 12.75 |  |  | 57.38
SALA DE ARQUIVO | 18 | 20 | 20 | 3.8 | 18 | 20 |  |  |  | 68.4 | 20 |  |  | 68.4
SALA DE REUNIÃO | 27.4 | 46.9 | 46.9 | 3.8 | 27.4 | 46.9 |  |  |  | 104.12 | 46.9 |  |  | 104.12
CIRCULAÇÃO | 24.3 | 36.05 | 43.05 | 3.8 | 24.3 | 36.05 |  |  |  | 92.34 | 36.05 |  |  | 92.34
CORREDOR | 39.6 | 41.01 |  | 3.8 | 39.6 | 41.01 |  |  |  | 293.04 |  |  |  | 293.04
[10 empty] | -52 |  |  |  | -52
| 124.4 | 156.71 | 122.7 | 19 | 24.88 | 156.71 | 0 | 156.71 | 0 | 563.28 | 115.7 | 0 | 0 | 563.28 | 0 | 0
351.552
LOCAL | SOLEIRA
M2
SALA DE ARQUIVO
SALA DE REUNIÃO
CIRCULAÇÃO
CORREDOR
LOCAL | ESQUADR.
M2
SALA DE ARQUIVO
SALA DE REUNIÃO
CIRCULAÇÃO
CORREDOR
LOCAL | PERIMETRO | DESCONTO |  | FACHADA | ALVENARIA
| M | M2 |  | M2
FRONTAL | 17.6 |  |  | 81.412 | 81.412
LATERAL ESQUERDA | 9.35 |  |  | 22.627 | 22.627
LATERAL DIREITA | 9.35 |  |  | 52.547 | 52.547
FUNDO | 17.6
CONTROLE INTERN0 | 15.1 |  |  | 14 | 14
SALA DE ARQUIVO | 18 |  |  | 26.425 | 26.425
SALA DE REUNIÃO | 27.4 |  |  | 23.785 | 23.785
CIRCULAÇÃO | 26.3
CORREDOR | 39.6 |  |  |  | 220.796
156.586

## QUANT. FERR
RESUMO TOTAL
| COMPRIMENTO TOTAL (M) | KG/M | KG TOTAL
5 | 1816.33 | 0.154 | 279.7148
6.3 | 152.9 | 0.245 | 37.4605
8 | 354.76 | 0.395 | 140.1302
10 | 1375.44 | 0.617 | 848.6465
12.5 | 129.68 | 0.963 | 124.8818

## ESQUADRILHA
| PORTAS E JANELAS | [5 empty] | VERGA E CONTRA VERGA
ITEM | DIM | DIMENSAO | QTD | M2 | MATERIAL | SOLEIRA
P1 | 2 | 4.2 | 1 | 4.2 | VIDRO | 0.6 | 8
P2 | 0.8 | 1.68 | 4 | 6.72 | MADEIRA | 1.2 | 16
J1 | 1.5 | 1.65 | 4 | 6.6 | VIDRO | 1.8 | 24
0
|  |  |  | 0 |  | 3.6 | 48